		동부수도사업소
CU********8*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	001250897	고객접수번호	0932018054738
수용가명	***	민원신청일	2018년 08월 06일
수용가주소	***************************** ***************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	20 mm	업종	가정용(10)
세대수	2	기물번호	*********05
현장방문일시	14시 30분	현장출동자	김호준
처리일시	2018년 08월 08일	누수여부	N
입회자	***	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수없음

끝.

주무관							김호준				현장민원팀장					代강금연					현장민원과장					08/08 박병식
협조자
시행			현장민원과-14949										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화		02)3146-2465							/전송			02)3146-2679					/														/	부분공개(6)