		서부수도사업소
CU********8*******A07***************E0500-1&
수신자		*******
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ****께서 신청하신 수질검사에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성 명	***
주 소	*********************************************************
민원내용	수질검사 원합니다.

검사자	직급 :		환경8급	성명 :		류현선	채수일자		2018년 08월 08일
검사일자	2018년 08월 08일						처리일자		2018년 08월 08일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도	구리	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하	1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.30			0.08	0.01	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛	냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미	무취
	결과							없음	없음	기준이내
	구분	항목 및 검사결과1						항목 및 검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수질검사 결과 배관 상태나 수질에 문제가 없습니다.	아리수 음용시 냉수쪽으로 밸브를 열어주시고 배관에 정체된 물은 1~2초 흘려보낸신 후 냉장보관 하시면 더 맛있는 아리수를 음용하실수 있습니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							류현선				수질팀장					우안제					행정지원과장					전결 08/08 서경만
협조자
시행			행정지원과-19675										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3562							/전송			02-3146-3578					/	rhsun79@seoul.go.kr													/	부분공개(6)