		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급 알림 [현대백화점천호점(부분완공-4,5층)-대수선]

1. 민원접수- 제3098,3099,3101(2018.08.08.)호 『소방공사감리결과보고서』와 관련입니다.

2. 다음 건축물에 대하여 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 관계자에게 발급하고 시달하니, 사용승인일로부터 30일 이내에 소방 활동정보카드를 정비작성기록유지(대장 및 119행정정보시스템)하여 화재예방 및 진압대책 수립하시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : 현대백화점천호점 - 대수선

나******** 서울특별시 강동구 천호대로 1005(천호동 455-8외29필지)

************ (주)현대백화점

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하7층/지상14층, 연면적 99,633.14㎡ 1개동 중,

[대수선 및 용도변경 허가사항]

- 대 수 선 : 방화구획변경(지하1층,지상2층~지상7층,지상12층),

승강기1대신설(지하4층~지상8층) : 37,133.46㎡

- 용도변경 : 지상12층(교육연구시설에서 판매시설로 변경) : 576.40㎡

- 대수선 및 용도변경 바닥면적 합계 : 37,709.86㎡

[금회부분완공사항]

- 대수선 : 2개층(지상4층–4,988.81㎡, 지상5층-4,988.60㎡)

마. 소방시설

○ 소화기구, 옥내소화전설비, 스프림클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 인명구조기구(공기호흡기), 제연설비, 연결송수관설비

바. 시공업체 : 기계/무경설비㈜ 대표 김원열(☎ 052-265-0516)

전기/㈜아이콘트롤스 대표 정현(☎ 031-785-1700)

사. 감리업체 : ㈜한빛안전기술단 대표 조용선(☎ 070-4895-1191)

○ 책임감리원 : ******************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용) 사본 1부.

2. 소방시설 산출표 사본 1부.

3. 평면도 사본 1부.  끝.

							예방과장
수신자					재난관리과장,천호119안전센터장
★담당자							권영석			예방팀장					탁용립					예방과장					전결 08/08 김상곤
협조자
시행			예방과-11993									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)