고장발생 보고서(지하실 배수펌프)
문서번호	우면119안전센터-3170	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			윤지호	문우근	08/08 김종화
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	배수펌프	관리부서		우면119안전센터
고 장 일 시	2018. 8. 08.	장 소		지하실
규격(모델명)	우면센터 지하실 배수펌프
조 치 사 항	고장발생보고
원인 및 상태	배수펌프 고장(작동불능)
담당자 의견	수리요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위와 같이 우면119안전센터 지하실 배수펌프 고장 발생 하였음을 보고합니다. 2018년 8월 08일 계급 : 소방장 성명 : 윤지호

끝.

	우면119안전센터장