위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(세운청계상가 2층 공영화장실에 대한 민원)

1. 시정 발전에 관심을 가져 주시는 *** 님께 깊은 감사를 드립니다.

2. *** 님께서 건의하신 내용은 세운상가 2층에 새로이 조성된 공용화장실 이용과 관련해 여름철 내부 공기가 순환되지 않고 실내 온도가 높아 이용에 불편하므로 개선이 필요하다는 의견으로

3.‘18.8.6~8. 에어컨 설치업체 등과 8개 화장실에 대해 현장점검을 실시한 결과, 화장실 내 에어컨 설치위치 검토, 실외기 설치 및 배관 작업, 전기 인입선(에어컨 전용) 신설 문제 등 에어컨 설치를 위한 현장 여건이 용이하지 않은 실정이며, 또한 최근 폭염에 따른 에어컨 품귀 현상이 빚어져 단기간에 에어컨을 설치하기는 어려운 상황입니다.

4. ****님의 불편사항에 대해서는 우리 시도 공감하고 있으며 에어컨 설치 가능 여부 및 설치 시기 등에 대해서는 더욱 면밀한 검토가 필요하고 적정 해결 방안을 찾아 시행하는 데에 부득이 시간이 소요될 수 있는 점 양해하여 주시기 바랍니다. 끝.

주무관							이재훈			다시세운사업팀장					오승제					역사도심재생과장					08/08 양병현
협조자
시행			역사도심재생과-9713									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)															/
전화		2133-7174						/전송			2133-0747					/	archipassion74@seoul.go.kr												/	부분공개(5 6)