문서번호	기후대기과-15211
결재일자	2018.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	배출관리팀장	기후대기과장
김종호	代김일균	08/09 신대현

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과보고

2018. 08.

기후환경본부

(기후대기과)

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과 보고

저녹스버너 설치 완료 후 보조금 지급 요청서가 접수되어 해당 사업장의 저녹스버너 설치 현장을 확인하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018. 8. 6.

○ 점 검 자 : 공엄8급 김종호 ※ 저녹스 버너 설치업체 직원 참여

○ 점검대상 :  ********* 등 7개 사업장(10대)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 일치 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 부대시설 적정 설치 여부 등

□ 점검결과

연번	관리 번호	점검 일자	지원대상	지원 시설	용량 (톤/hr)	버너 제작사	버너 모델	점검결과							비고
								버너모델 및 수량	보일러 용량 및 수량		부대시설 적정설치		저녹스버너 성능 만족도
1	13	8.7	***** ****	** **	****	*****	**** ****	적정	적정		적정		적정
2	19	8.7	***** *****	** **	****	*****	*** ****	적정	적정		적정		적정
3	20	8.7	***** *******	** **	****	*****	**** ****	적정	적정		적정		적정
4	33	8.7	**** ***** **** **	** **	****	*****	**** ****	적정	적정		적정		적정
5	66	8.7	****	** **	****	*****	**** ****	적정	적정		적정		적정
6	67	8.7	****** ***** *****	** **	****	*****	**** ****	적정		적정		적정		적정
7	68	8.7	****** ***** *****	** **	****	*****	**** ****	적정		적정		적정		적정
8	195	8.7	***** **** *****	** **	****	*****	**** ****	적정		적정		적정		적정
9	196	8.7	***** **** *****	** **	****	*****	**** ****	적정		적정		적정		적정
10	230	8.7	*** **** ***	***	***	* ** ** *	*****	적정		적정		적정		적정

□ 향후계획

○「2018년도 중소사업장 지원 보조금 집행관리 실무요령」에 따라 사업장별 저녹스 버너 설치 보조급 지급

○ 성능확인검사 대상 버너는 환경공단에 검사 요청, 검사 후 지급 여부 결정

붙임 : 저녹스버너 설치 현장점검 사진 1부.  끝.