소방장비 고장발생보고서(저온플라즈마소독기)
문서번호	현장대응단-6408	결재	담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			백보경	김동욱	08/09 김용갑
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	저온플라즈마소독기	관리부서	현장대응단(구급대)
고 장 일 시	2018. 8. 8.(수)	장 소	현장대응단 감염관리실
조 치 사 항	구급팀 유선통보 및 A/S센터 수리의뢰(방문예정)
원인 및 상태	멸균제 투입 불량으로 인한 작동 불능
담당자 의견	A/S센터 수리요망
그 밖의 사 항
고장 발생 내역
수 리 품 명				비고
LOWTEM Crystal 50
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 8월 8일 장비담당자 계급 : 소방교 성명 백보경 (인)

	현장대응단장