		서부수도사업소
CU********9*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보 (증산동 169-25)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 현황

접수번호	0962018055388
처리일자	2018년 08월 09일 11 시 00 분
공사장소	**************************************************
소유자성명	***	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2018/08/09		검사일	2018/08/09			검사자	황순미
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위			냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	************** ***********************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안조사
검사결과	계량기~옥내 수도꼭지까지 옥내급수관 교체 완료를 확인함.					공 사 비 지원 가능 여부			가능

붙임  확인사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							황순미				시설관리팀장					代권영안					시설관리과장					08/09 김홍준
협조자
시행			시설관리과-16759										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3698							/전송			3146-3739					/	slrg0018@seoul.go.kr													/	부분공개(6)