	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 8월중 소방용수시설 정기조사 변경계획

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 방배119안전센터-3332(2018.8.1.)『2018년 8월중 소방용수시설정기조사 계획』

과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 방배119안전센터 2018년도 8월중 소방용수시설 정기조사 계획을       다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 대  상: 공설 581개소(지상식171,지하식407,다용도3)

결과 안전 센터	총계	양호			불량							비고
		소계	지상식	지하식	소계	지상식			지하식
						사용가	사용 불가		사용가	사용 불가
방배	581	554	158	396	23	5		6	4		8

나. 기      간: 2018.8.01.~8.31.(기간중9일)

다. 점  검  자: 전직원****************

라. 안전책임자: 각팀장

마. 조사 방법

1) 주간근무중 출동차량(펌프․탱크․구급․이륜) 지정 탑승자

2) 소방용수 조사시 비상소화장치 병행하여 외관점검 실시

3) 훈련 및 출동 귀소중 소방용수조사 병행

사. 조사결과

1) 소방행정정보시스템 입력(해당용수 점검자)

2) 소화전 고장보고 등 기타사항(각 팀별 용수담당)

※ 임시폐전 및 고장 용수 잘 확인후 전산 입력

붙 임   2018년 8월중 소방용수시설 점검 계획 1부. 끝.

담당자	김기형		진압1팀장	김태원		센터장	08/10 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-3477	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)