＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2018년 7월분)

1. 우리 센터의 2018년 7월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'17.7월	1,383,134,610	11,284,000	34,916,800	0.323	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 77만톤 증가하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 9만톤 증가, 우면산라인은 13만톤 증가, 방배(1, 2)은 54만톤 증가 하였음 ○ 7월최대전력수요는 18,745kW ○ 동력비는 7.47% 증가하였고 전력사용량은 6.8% 증가하였음. ○ 톤당 전력사용량은 3.13% 증가하였음
'18.7월	1,494,874,260	12,106,940	35,689,710	0.339
증 ․ 감	111,739,650	822,940	772,910	1.065
	7.47	6.80	2.17	3.13

붙임 : 1. 2018년 7월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		정수시설과장	양영민		암사아리수정수센터소장	08/10 가길현
협조자	주무관	김희수		정수과장	하은경
시행	정수시설과-6709	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/
전화	02-2210-1541	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개