＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	관악구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 급수협의 회신(신림동 1412-*번지 외 2개소)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거: 건축허가(신축)신청에 따른 협의

가. 관악구청 건축과-22291(2018. 8. 7.)호***********

나. 관악구청 건축과-22321(2018. 8. 7.)호***********

다. 관악구청 건축과-22382(2018. 8. 8.)호************

3. 위 호와 관련하여 건축허가 신청에 따른 급수협의건에 대하여 붙임과 같은 급수협의조건을 부여하여 급수 가능함을 회신합니다.

위치(주소)	용도	주인입관경	급수방식	비고
*** ******	근생 및 업무시설(36), 다세대주택(27)	80mm	겸용직결급수(5층이하순직결+6층이상가압급수)
*** ******	도시형생활주택 (단지형다세대,10)	30mm	겸용직결급수(5층이하순직결+6층이상가압급수)
*** *******	숙박시설 (생활형숙박시설)	40mm	겸용직결급수(5층이하순직결+6층이상가압급수)

붙임  급수협의조건 각 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	송현우		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	전결 08/10 이성환
협조자
시행	급수운영과-16355	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동) 남부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	(02)3146-4557	/전송	(02)3146-4589	/	orange5153@seoul.go.kr	/	부분공개(6)