【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	노유자시설 피난기구 설치 기준 강화 적용 추진 계획(자체)

1. 관련문서

가. 예방과-4619(2018.3.15.)호 「2018년 집중 소방안전관리 대책」

나. 예방과-11770(2018.7.17.)호 「2018년 하반기 소방안전대책 분야 성과         평가 기준 알림」

다. 예방과-13202(2018.8.8.)호 「노유자시설 피난기구 설치 기준 강화 적용        추진 계획」

2. 위호와 관련 우리119안전센터 노유자시설에 대한 안전관리 강화 및 인명피해 저감을      위한 피난기구 설치 추진 자체 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : ‘18.8.13.(월) ~ 11.15.(목)

나. 대 상 : 꿈꾸는 유치원 등 34개소

다. 내 용

1) 법시행(2017.1.28.)이전 설치 대상에 대하여 강화된 기준적용

- (현행) 3층 이상 10층 이하 피난기구 설치

- (강화) 피난층이 아닌 지상1층․2층에도 피난기구 설치

2) 노유자시설 지상1층․2층이 피난층이 아닌 경우 설치 안내 및 독려

라. 피난기구 : 다수인 피난장비, 피난교, 피난트랩, 승강식피난기, 구조대

3. 행정사항

○ 신정 관내 노유자 시설 중에서 지상 1층이 피난층이 아닌 곳(45도 경사진 곳)은 없다고 하니 2층이 피난층이 아닌 곳만 파악해서 피난기구 설치 안내 및 독려하시기 바랍니다

○ 피난기구 중에서 구조대(55만원)가 가장 싸다고 합니다

○ 완강기는 노유자시설에서 노인들이 착용하는데 어려움이 있다고 합니다

○ 현장대응단 및 안전센터는 매월 1회 이상 현장방문 후 추진결과를 매월 말일 예방팀으로(붙임 4) 제출바랍니다.

붙임  1. 노유자시설 피난기구 설치기준 강화 대상 현황 1부

2. 노유자시설 피난기구 설치 법령 안내문 1부

3. 노유자시설 피난기구 설치기준 적용 지침 1부

4. 피난기구 설치 추진 실적 결과 서식 1부.

5. 피난기구 종류 1부.

6. 피난기구의 화재안전기준 1부.  끝.

담당자	김상호		2팀장	문광훈		119안전센터장	08/10 송춘흠
협조자
시행	신정119안전센터-3547	(		)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 신월로 268 양천구 신정동 1191-4. 신정119안전센터 (신정동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2603-0119	/전송	2601-0112	/		/	부분공개(6)