		서부수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005691136	고객접수번호	0962018055895
수용가명		민원신청일	2018년 08월 10일
수용가주소	***************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19851128	기물번호	*********88
현장방문일시	14시 50분	현장출동자	이승필
입회자	***	수용가와의관계	사용인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현재 정상 출수중

끝.

주무관							성동제				현장민원과장					08/10 代김희정
협조자
시행			현장민원과-15870										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송			02-3146-3740					/														/	부분공개(6)