		강동수도사업소
CU********0*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030568740	고객접수번호	1012018038154
수용가명	권재룡	민원신청일	2018년 08월 10일
수용가주소	서울특별시 강동구 천호대로168가길 65-19 (성내동) ( 05383 강동구 성내동 23-12 )
신청인	권재룡	신청인연락처	02--
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	b1400054457
현장방문일시	11시 30분	현장출동자	최철우
처리일시	2018년 08월 10일	누수여부	Y
입회자	권재룡	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 급수배관

끝.

주무관							최철우				현장민원과장					08/10 정국량
협조자
시행			현장민원과-9926										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		02-3146-3010							/전송			02-3146-5079					/	ccwaa@seoul.go.kr													/	대시민공개