문서번호	현장대응단-6025
보존기간	년
결재일자	2018.8.10.
공개여부	부분공개(6)

담당자	지휘3팀장	현장대응단장
박재후	代김철수	08/10 김승기

화재발생 종합보고서

화 재 번 호		2018 - 129
발 생 일 시		2018. 8. 9.(목) 08:59 경
발 생 장 소		**********************************
대 상		12층 EPS룸
피해내역	인명	없음
	재산	324천원 (부동산 269천원 , 동산 55천원)
화 재 원 인
개 요		아파트 12층(1203~1206호 라인) EPS룸 분전반에서 전기적요인(과부하/과전류)로 추정되는 화재가 발생하여 신월대에 의해서 분말소화기로 완진됨

양천 소방서

붙임  1. 화재현장 조사서(2018-120) 1부.

2. 화재현황 조사서 1부.

3. 화재유형별 조사서 1부.

4. 화재피해 조사서 1부.

5. 소방방화시설 활용조사서 1부.

6. 질문 기록서 1부.

7. 화재.구조.구급상황보고서 1부.

8. 화재현장 출동 보고서 1부.  끝.