	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	길음1구역 주택재개발지역 (2공구) 소방용수시설 현지확인 결과 수정 보고

1. 재난관리과-4803(2018.8.10.)호 『길음1구역 주택재개발지역 (2공구) 소방용수시설 현지확인 결과 보고』와 관련입니다.

2. 길음1구역 주택재개발지역 2공구 내 소방용수시설 중 비상소화장치 번호가 오타가 있어 정정 보고합니다.

가. 수정내용 : 2공구 비상소화장치 45호→43호

나. 수정사유 : 오타로 인한 비상소화장치 번호 수정

다. 확인결과 : 25개소

총 계 (25)				1공구 (10)			2공구 (15)
소 화 전 (22)		비상 소화장치 (3)		소 화 전 (9)		비상 소화장치 (1)	소 화 전 (13)		비상 소화장치 (2)
지상식	지하식	일체형	분리형	지상식	지하식	분리형	지상식	지하식	일체형
4	18	2	1	2	7	1	2	11	2

붙임 1. 길음1구역 재개발지역 내 소방용수시설 이설대상 1부.

2. 길음1구역 소방용수시설 이설대상 위치도 1부.  끝.

담당자	오기성		대응총괄팀장	김현태		재난관리과장	08/10 양점철
협조자
시행	재난관리과-4813	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-923-0119	/전송	02	/	oks119111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)