<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서                             식당 에어컨 실외기 수리

문서번호	여의도119안전센터-3871

결재	담당자	2팀장	센터장
	이병전	박상호	08/11 김창기

계 약 건 명			식당 에어컨 실외기 수리
납 품 자			상 호			삼성전자서비스(주)						성 명		최우수
계 약 금 액			금266,000원(금이십육만육천원)부가세포함
계약체결년월일			2018년 8월 10일
납 품 기 한			2018년 8월 10일
납 품 년 월 일			2018년 8월 10일
검사(수)년월일			2018년 8월 10일
검사(수) 장 소			청사 옥상
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( √ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 8월 10일
															분임물품 출 납 원
	검수자	영등포소방서			여의도 119안전센터			소방장	직급	성명	이병전		이병전		08/11 김창기
	검수자	영등포소방서			여의도 119안전센터			소방교	직급	성명	김지원		김지원

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
	시스템에어컨 RVPH020B2M1G/NO POWER	EA	59,000	1		1
	2301-001960 C-FILM,LEAD	EA	5,000	1		1
	2501-001322 C-OIL	EA	18,000	1		1
	DB31-00060G MOTOR OUT	EA	88,000	1		1
	DB93-01673A ASSY PCB MAIN-OUT	EA	66,000	1		1
	DB96-10816A ASSY FAN	EA	30,000	1		1

검수사진