문서번호	시설보수과-6003
결재일자	2018.8.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		代김영원	08/10 代박대군
협조
	주무관		이택호

2018년 정밀점검용역 완료 보고

(녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역 외 1건)

2018. 8.

북부도로사업소

(시설보수과)

2018년 정밀점검용역 완료 보고

(녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역 외 1건)

2018년도에 시행한 『녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역』 외 1건 용역 완료 보고 드림

▣ 관련 근거

○ 2018년 정밀점검용역 추진 및 발주 계획(시설보수과-443, 2018.1.17.)

▣ 용역 현황

용 역 명	녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역	자하문터널 등 6개소 도로시설물 정밀점검용역
계 약 자	(사)대한산업안전연구원	(재)한국건설품질연구원
계약금액	125,970천원	135,500천원
용역기간	2018.3.13.~8.9.	2018.3.14.~8.10.
점검대상 시 설 물	- 녹천교, 화랑고가, 화계천복개, 정릉천4복개	- 자하문터널, 솔샘터널, 동망봉터널, 공릉터널, 창동지하차도, 하계지하차도, 인수봉로지하차도

▣ 용역 결과

○ 시설물별 상태평가 결과 : 10개 시설물 모두 『B등급』으로 평가

○ 시설물별 손상내용 : 따로붙임(시설물별 개략공사비 포함)

- 구조적인 결함사항은 없으나 노후 된 시설물에 대한 보수 필요

▣ 조치 계획

○ 시설물별 지적사항 중 1,2 순위는 공용성 증대를 위하여 일상유지보수공사      업체 활용 보수코자 함

○ 보수 범위가 큰 시설물에 대해서는 2019년 예산 반영 조치

연번	공사명	공사내용	소요예산(백만원)	비고
계			2,646
1	화계천복개 보수	단·표면보수 1,730㎡ 신축이음보수 155m	655
2	하계지하차도 보수	지하차도 재포장 50.74a 배수로 재설치 500m	1,991

▣ 행정 사항

○ 『녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역』 외 1건에 대해 준공 처리

따로붙임 : 시설물별 손상 및 개략공사비 1부.  끝.