【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 8월중 소방용수시설 정기조사 및 도로교통법령개정에 따른 소방용수현황 파악 자체 계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-801(2018. 2. 5.)호 『2018년도 소방용수업무 운영 기본계획』

나. 목동119안전센터-3129(2018. 7. 31.)호 『2018년 8월중 소방용수시설 정기조사계획』

다. 재난대응과-16374(2018. 8. 6.)호 『개정 도로교통법령 시행 대비 방용수시설 현황 파악 계획』

라. 재난관리과-5056(2018. 8. 9.)호 『도로교통법령 개정 시행에 따른 소방용수시설 현황 파악 계획 알림』

2. 우리 안전센터 8월중 소방용수시설 정기조사를 도로교통법개정시행(2018.8.10.)에따른 소방용수시설현황 파악과 병행실시하기위해 차체계획을 다음과 같이 수정하여 실시하고자 합니다.

가. 일정 : 2018. 8. 6(월) ~ 8. 25(토) (주간근무일 및 휴일추가 실시 - 붙임참조)

나. 대상 : 389개소

- 소방용수 389개소(공설 소화전 388개소,저수조 1개소)

- 비상소화장치 13개소(공설소화전에 포함)

다. 조사자 : 1팀장 이성근 등 18명(안전책임자 : 각 팀장 ) *사고자 : 3명

라. 중점추진계획

1) 소방용수시설 정기조사계획 (붙임참조)

2) 도로교통법령이 개정시행됨에 따라 소방용수시설 주변 5m 이내의 도로가 주차금지 장소에서 주·정차금지 장소로 강화되어, 관련기관 및 민원인들의 정보요청(소방용수시설 설치장소)이 빈발 할 것으로 예상되므로 8월 소방용수 정기조사 시 설치위치 정확한정보(도로명주소)를 병행 및 추가파악확인 자체계획(붙임참조)

마. 방법

- 당일 주간근무직원이 소방차량 및 이륜차 등 활용

- 소방용수시설조사시 소방통로확보훈련 병행

- 타 업무로인해 지정된 날짜에 불이행시 실시한 날짜 근무일지에 기록유지

- 현장안전관리 책임관 : 각 팀장(선임)

※ 펌프차량 탱크차량 및 이륜차량을 이용 철저히 점검하고 근무일지 기록유지 소방용수시설 점검

3. 행정사항

- 각 조별 책임자는 소방용수시설 정기조사 파악에 철저를 기하며, 출장중 안전사고 발생방지에  만전을 기하고 점검당일 근무일지 기록 철저 및 정기조사결과 등 변경사항을 119행정정보시스템-소방용수 프로그램에 그 결과를 수정 등 입력하여 유지관리 바람.

- 정확한정보(도로명주소)를 파악하여 2018. 8. 29.(수)까지 결과보고 할 것.

붙임:  1. 8월중 소방용수시설 정기점검 계획 1부.

2.  8월중 소방용수시설 조사일정 및 조별담당자 현황  1부.

3.  도로교통법령개정시행에 따른 소방용수시설현황파악 계획알림 1부.

4.  소방용수시설취합서식 1부.  끝.

★담당자	양창현		1팀장	이성근		센터장	08/13 한효철
협조자
시행	목동119안전센터-3276	(		)	접수		(		)
우	07978	서울시 양천구 안양천로 1139 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/	seoul2004@seoul.go.kr	/	대시민공개