	성동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년도 8월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 「2018년도 소방재난 업무가이드」재난대응행정편3.(소방용수시설 및 비상소화장치 관리)

나. 재난관리과–568(2018.1.26.)호 「2018년도 소방용수시설 등 운영 기본계획 알림」

2. 위와 관련, 2018년 8월 소방용수시설 정기조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2018. 8. 14. ~ 8. 31.

나. 조사대상 : 현장대응단 관내 공설 소방용수

다. 조 사 자 : 각 팀 소방용수담당자

라. 조사방법 : 주간근무 시 관내 소방용수시설 조사 실시

3. 조치사항

- 각 조별 수리조사 후 신규 고장소화전은 본서 용수담당과 협의후 문서보고(필히 전직원 공람) 및 소방용수조사부에 즉시 기재할 것.

- 계획된 날에 소화전조사를 실시하지 못할 시 다음 근무날에 실시하여 소화전조사를 누락하는 일이 없도록 할 것.(출장명령부 및 근무일지에 필히 기재)

- 세부일정은 조사자 연가 등 상황에 따라 변경가능

붙 임 : 소방용수시설 조사계획(8월) 1부.  끝.

담당자	이요한		진압1대장	구본철		지휘1팀장	代유제선		현장대응단장	08/13 이은규
협조자
시행	현장대응단-6097	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/	2015102687@seoul.go.kr	/	대시민공개