	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(대수선:추인,용도변경) 신청에 따른 비협의 회신[남대문로5가 17-10]

1. 중구청 건축과-16338(2018.08.08.)호 『건축허가(대수선:추인,용도변경) 신청에 따른 협의(남대문로5가 17-10)』

2. 건축물 대수선 및 용도변경 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명

남대문로5가 17-10

건 축 주

유승민

위    치

서울시 중구 남대문로5가 17-10

주 용 도

근린생활시설

공사종류

용도 및 대수선

동의여부

비협의

<근생>

건물구조

지하1층 / 지상5층,   연면적 310.24㎡

협의내용

구분	변경전			변경후			비고
	용도	구조	면적(㎡)	용도	구조	면적(㎡)
내지하층	영업	철근콘크리트	23.77	제1종근린생활시설(소매점)	철근콘크리트조	23.77
내1층	영업	철근콘크리트	55.07	제1종근린생활시설(소매점)제1종근린생활시설(소매점)	철골조 및 철근콘크리트조	55.07
내2층	영업	철근콘크리트	57.85	제1종근린생활시설(사무소	철골조 및 철근콘크리트조	57.85
내3층	영업	철근콘크리트	57.85	제1종근린생활시설(사무소	철골조 및 철근콘크리트조	57.85
내4층	영업	철근콘크리트	57.85	제1종근린생활시설(사무소	철골조 및 철근콘크리트조	57.85

협의내용

구분	변경전			변경후			비고
	용도	구조	면적(㎡)	용도	구조	면적(㎡)
내5층	제2종근린생활시설	철근콘크리트	57.85	제1종근린생활시설(사무소	철골조 및 철근콘크리트조	57.85
옥탑층	-	-	-	계단실	벽돌조	6.58	연면

소방시설

소화기,유도등 등

행정안내

-

동의대상

제외사유

「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	08/13 류중무
협조자
시행	예방과-12676	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개