문서번호	기전과-6931
결재일자	2018.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김은수		배용우	08/13 代배용우
협조
	주무관		송재현

월계 장애인 승강기 비상배터리 교체 계획

2018. 8.

북부도로사업소

(기전과)

월계 장애인 승강기 비상배터리 교체계획

우리사업소에서 관리하는 월계지하차도 장애인 승강기 비상 개방 브레이크  배터리를 교체하여 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 월계지하차도 장애인 승강기 안전검사 결과보고

- 기전과-6036(2018.7.17.)

□ 점검결과

○ 승강기 비상 개방 브레이크 배터리 사용연수 경과로 교체 요함

□ 교체계획

○ 교체수량 : 총 32개(동측, 서측 각16개)

○ 계약방법 : 2개 이상 업체 실견적을 통한 최저가격 제시자 선정

□ 소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 640천원

○ 예산과목 : 도로기전시설물 공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비.

붙임 : 월계지하차도 장애인 승강기 안전검사 결과보고 1부.  끝.