길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-14806

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	08/13 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	8/6(월)	8/7(화)	8/8(수)	8/9(목)	8/10(금)	8/11(토)	8/12(일)	계	증 감율(%)
2017년	104,557	104,510	103,179	100,561	98,494	102,914	103,517	717,732
2018년	107,244	106,188	107,437	105,677	106,303	108,371	106,678	747,898
증 ․ 감	2,687	1,678	4,258	5,116	7,809	5,457	3,161	30,166	4.2%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.30.~8.5.)	금주 공급량(㎥) (8.6.~8.12.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
748,294	747,898	-396	-0.05%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~8.12.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~8.12.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
21,453,802	22,446,820	993,018	4.63%

○ 특이사항

- 2018년도 8월 폭염으로 전년도 동월 대비 공급량 증가.  끝.