비상구 관리실태 등 확인 조사서(****)

확인일 : 2018년 8월 9일

대상명	**** *****************		****	*******
관계자	***	****	*************		처종(업종)	스크린 골프연습장
규 모	R.C 지상3층 / 지하1층, 연면적 2,460.55㎡ 중 지하1/지상2,3 사용 978.93㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치 발견치 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 지하1층 비상구 유도등 예비전원불량 ○ 휴대용비상조명등 점등불량	조치명령예정
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	문준		김용철		08/13 김연경
협조	고현석