	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)신고 신청에 따른 비협의 회신[*************

1. 중구청 건축과-16428(2018.08.09.)호 『건축(신축)허가 신청에 따른 업무협의(*** ********)』

2. 건축물 신축허가 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명	************	건 축 주	******
위 치	서울시 중구 ************
주 용 도	다세대주택	공사종류	신축	동의여부	비협의
	<주택>
건물구조	********************************
협의내용	지상4층 신축
소방시설	소화기,단독경보형감지기,유도등 등
행정안내	- 주택내에는 소화기 및 단독경보형감지기는 법정소방설비임을 고지하여 주시기 바랍니다.
동의대상 제외사유	「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	08/13 류중무
협조자
시행	예방과-12700	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개