	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	현장대응단 소방차고문 보수 계획 보고

1. 관련근거

가. 현장대응단-5003(2018.7.11.)『차고문(2번) 고장발생 알림』

나. 현장대응단-5022(2018.7.12.)『차고문(4번) 고장발생 알림』

2. 우리소방서 관리 운용중인 소방차고문을 다음과 같이 보수하고자 합니다.

가. 건    명 : 현장대응단 소방차고문 보수

나. 보수규모

- 2번 차고문 : 판넬교체(60HT, 6,480×480) 1개 교체

- 4번 차고문 : 스프링(콘,#30) 1개 교체

※ 고장발생 사유 등

부서	고장발생일	고장차고문	고장내용	고장발생 사유
현 장 대응단	2018. 7. 10.	2번	차고문 판넬 파손	소방차 출입중 차고문 작동
	2018. 7. 11.	4번	차고문 스프링 절단	노후 및 잦은 사용 등

다. 계약

***********

************************************************

*******************************************

2) 계약(수리)업체

- 상호 : 블루코스텍 주식회사

- 주소 : 경기도 화성시 비봉면 푸른들판로 1010번길 85-18

*******************************

******************************************

3) 소요예산 : 금2,706천원(산출기초조사서 참조)

- 예산과목 : 소방행정기반 강화. 직무환경개선. 소방관서 시설물 유지 보수.

일반운영비. 공공운영비(201-02)

4) 수리기한 : 2018. 8. 17.한.

마. 검사(수)

1) 검사(수) 방법 : 작동검사, 관능검사

2) 검사(수)자 : 현장대응단 소방위 윤용주, 소방위 조태현

※ 검사(수)자 사고 발생시 업무대행자 납품검사(수) 실시

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자 등록증 1부

4. 시중노임단가 기준표 1부.

5. 차고문 고자발생 보고 공문서 2부.  끝.

담당자	강창희		장비회계팀장	전다영		소방행정과장	08/13 최규태
협조자
시행	소방행정과-8408	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 3층 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-389-3119	/전송	02-382-1149	/		/	부분공개(5)