＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	밸브실 철개뚜껑 구경표시 명판 설치 방안 검토 요청

1. 기획예산과-7368(2018.7.30), 강동수도사업소 시설관리과-14753(2018.8.10.) 호와 관련입니다.

2. 밸브실 철개를 열지 않고 밸브구경을 확인할 수 있는 「밸브실 철개뚜껑 구경표시 명판」 시범설치를 실시하고 결과를 보고하오니 검토 의견을 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 현황: 한 장소에 여러개의 밸브실이 설치되어 있거나, 밸브실 내부 토사매몰 및 침수 시 철개 뚜껑을 열더라도 밸브 구경 확인이 어렵고 유사 시 신속한 대응이 어려워 시민 불편 초래

나. 대책: 밸브실 철개뚜껑 구경표시 명판 설치

다. 효과: 현장 시설물 확인에 소요되는 시간 단축으로 업무효율성 증대 및 사고 예방

붙임  1. 밸브실 철개뚜껑 구경표시 명판 시범설치 결과 보고 1부.

2. 본·부본부장 요청 사항(7월 정례사업소장회의) 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	조봉구		주무관	송종범		시설관리과장	08/13 김태형
협조자
시행	시설관리과-14841	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5239	/전송	02-3146-5189	/		/	부분공개(5)