＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)	이 문서의 최종 수신기관의 장은 (한국토지주택공사 서울지역본부장)입니다.
제목	수서역세권 공공주택지구 급수협의 검토 결과 알림

1. LH공사 서울단지설계부-1392(2018. 7. 9)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 LH공사에서 시행하는 『수서역세권 공공주택지구 조성사업』에 대한 급수협의 검토사항을 따로붙임과 같이 알려드리니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

○ LH공사

- 따로붙임1) 검토보고서에 의거 설계도서를 작성 강남수도사업소(급수운영과)와 세부사항(배관상세도, 종단면도, 평면도 등) 재협의 후 착공계 제출(LH공사→강남수도사업소)

○ 강남수도사업소

- 공사현장 품질관리 및 협의사항 이행 여부 등 지도감독 철저.

따로붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침 1부.

3. 상수계획 평면도 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장),한국토지주택공사 사장
★주무관	양윤선		배수과장	전결 08/13 이용구
협조자
시행	배수과-6443	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1434	/전송	3146-1429	/		/	부분공개(5)