	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	청사 식당 에어컨 실외기 수리완료 보고(여의도)

1. 여의도119안전센터-3785(2018.08.06.)호「식당 에어컨 실외기 고장발생 알림(여의도)」

2. 위와 관련 여의도 119안전센터에서 관리·운영중인 식당 에어컨 실외기 수리 후 다음과          같이 보고합니다.

가. 대    상 : 식당 에어컨 실외기

나. 수리일시 : 2018. 08. 10.(금)

다. *********************************

*******************************

라. 작업내용 : 시스템에어컨 관련 수리

마. ***************************

바. 검수장소 : 여의도119안전센터

사. 검수방법 : 관능 및 작동검사

아. 검 수 자 : 지방소방장 이병전, 지방소방교 김지원

붙 임  1. 물품검수조서 1부.

2. 신용카드 매출전표 1부.

3. 거래명세서 1부.  끝.

담당자	김기준		3팀장	진경백		센터장	08/13 김창기
협조자
시행	여의도119안전센터-3897	(		)	접수		(		)
우	07324	서울특별시 영등포구 의사당대로 162 (여의도동) 여의도119안전센터	/
전화	02)783-0119	/전송	02)785-1191	/	bluethree@seoul.go.kr	/	부분공개(7)