문서번호	시설관리과-14886
결재일자	2018.8.13.
공개여부	부분공개(1)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이기찬	박홍선	전결 08/13 김태형
협 조

상수도관 원인자이설 관련 보고

[노후불량 하수관로 종합정비사업 3권역]

명에 의거 동담당 업무를 수행하면서 강동구청 치수과에서 시행하는 「노후불량 하수관로  종합정비사업 3권역」 구간 내 저촉되는 상수도관 이설 협조 요청과 관련하여 보고합니다.

□ 이설공사 요청현황

○ 관련대호: 강동구청 치수과-8380(2018.07.09.)「상수도관 이설 협조 요청」

○ 공사위치: 길동 *****번지 인근

○ 저촉현황: ************************

□ 보고내용

○ 강동구청에서 시행중인 「노후불량 하수관로 종합정비사업 3권역」부설구간에 상수도관이 저촉되어 이설요청한 사항으로, 검토결과 신설 하수관로********* 부설을 위해서는 상수도관 이설이 필요함.

○ 상수도관과 타시설물 이격거리를 준수하여 원인자이설토록 승인하고자함.

*****************************

□ 처리의견

○ 위 사항을 공사에 반영, 원인자부담 자체이설로 이설승인조건을 부여하여 공사시행토록 하며, 「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에 의거하여 퇴수 및 세척수량과 작업 출동경비 등을 원인자 강동구청에 부과코자 합니다.

붙임  1. 원인자이설 승인조건  1부.

2. 원인자부담금(퇴수 및 세척수량) 산출내역서 1부. 끝.