문서번호	기전설비과-1976
결재일자	2018.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김효준		신용철	08/14 전영주
협조

수방상황 보고

2018. 8. 13.

한강사업본부 시설부

	수방상황 보고 < 2018. 08. 13.(월) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 1.0㎜ (전일 5.0㎜) / 8월 누계 16.5㎜)

구 분		오늘 (월)		내일 (화)		모래(수)	위 성 영 상
기상 현황		특이사항 없음
강수확률(%)		0~20		20		20
예상강수량		0mm		0mm		0mm
누계강수량		금년 누계 813.5㎜ (1~8월 평년1,155.5㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘17년강수량 1,232.2㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	175.0		175.0		91.17
소양강댐	104.6		104.7		54.55
충주댐	0.0		0		45.47

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.99	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
2일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시