투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(상수도 시설물 굴착 및 복구 공사 관리규정 준수및 맨홀정비 철저)

1. 업무지시현장 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K) 에스케이건설 주식회사외 15개 현장

2. 작 성 일 자 : 2018-08-16 14:08:37

3. 지 시 내 용 :

가. 상수도사업본부 시설관리과-6812호(2018. 8.14.) 및 강동수도사업소 급수운영과-12575호(2018.8.7.)와 관련입니다.

나. 상수도시설물 굴착 및 복구공사시 관리규정을 준수하라는 업무협조 요청이 붙임과 같이 상수도사업본부로 부터 통보되어 알려드리니 준수하여 주시기 바라며,

다. 아울러 상수도 시설물(맨홀) 복구시 흄관위에 벽돌을 쌓아 침하 및 이탈이 우려된다고 하니 붙임 원형 맨홀 표준도(높낮이 조절 콘크리트 및 철개고정장치)와 같이 시공하여 안전사고를 사전에 예방하여 주시기 바라며,  책임감리단에서는 전수조사하여 정비 결과를 도시철도토목부로 2018. 8.23한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 공문서 사본    1부.

2) 원형맨홀표준도 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							정삼기			토목3과장					08/16 호경수
협조자
시행			도시철도토목부-9913									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)															/
전화		02-772-7238						/전송			02-772-7306					/	junsamgi@seoul.go.kr												/	부분공개(5)