문서번호	급수운영과-12604
결재일자	2018.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		08/17 代이승우
협 조
	주무관			代박홍

「논현배수분구 일대 유역경계 조정공사」에 따른 상수도관 이설(4차) 검토 보고

2018년  8월

강남수도사업소

(급수운영과)

「논현배수분구 일대 유역경계 조정공사」에 따른

상수도관 이설(4차) 검토 보고

강남구청 치수과에서 시행하는 “논현배수분구 일대 유역경계 조정공사”와 관련하여 강남구 논현동 158-36번지 외 5개소 일대 상수도관이 저촉되어 협의 요청한 바 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

❍ 공 사 명 : 논현배수분구 일대 유역경계 조정공사

❍ 공사시행 : 강남구청 치수과

❍ 저촉위치 : 논현동 158-36번지 외 5개소

❍ 요청내용 : 하수관로 개량공사중 기존 상수도관이 저촉되어 이설 요청

※관련공문: 치수과-12759(2018.06.18.)호

□ 보고내용

❍ 강남구청 치수과에서 「논현배수분구 일대 유역경계 조정공사」중 논현동 158-36번지 외 5개소 주변 상수관로 D=25~200mm가 저촉되어 이설 요청한 사항임.

- 이설 저촉 상수도시설물

이 설 위 치	이설대상 시설물	비 고
논현동 158-36번지	D=200mm, L=15m (1996년 부설, DP관)	이설
논현동 180-18번지	D=100mm, L=10m (2005년 부설, DP관)	우회 이설
논현동 180-15번지	D=100mm, L=10m (2005년 부설, DP관)	우회 이설
논현동 146-14번지	D=50mm, L=10m (2012년 부설, DP관)	하월
논현동 160번지	D=80mm, L=10m (2012년 부설, DP관)	하월
논현동 147-3번지	D=25mm, L=10mm (2004년 부설, DP관)	하월(인입관)

- 위치도 및 현장사진

논현동 158-36번지
논현동 180-18번지, 논현동 180-15
논현동 146-14번지, 논현동 160번지

논현동 180-18번지, 논현동 180-15

□ 조치의견

□ 상기와 같은 실정으로 「논현배수분구 일대 유역경계 조정공사」에 저촉되는 상수도관에 대하여 붙임과 같이 원인자부담으로 이설승인 조건에 따라 이설토록 협의 회신 하고자함.

※ 주민생활 불편 최소화를 위해 부단수 이설승인

붙 임 : 이설승인조건 1부.  끝.