	도봉소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 하반기 공기충전기 공기품질검사 (한국소방산업기술원) 의뢰

1. 관련근거

가. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준(소방청 고시) 제5조~제6조

나. 안전지원과-16340(2018.8.10.)호“2018년도 하반기 전문기관 호흡용 공기         충전기 공기품질검사 실시 안내”

2. 소방대원의 건강보호를 위한 2018년 하반기 호흡용 공기충전기에 대한 전문검사

기관 의뢰 공기품질검사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 검사대상: 공기충전기 2대

부서별	제조사	모델명	제조국	구입년월
*****	***********	***********	****	********
*********	***********	***********	****	********

나. 검사내용: 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

※ 시험항목: 산소, CO2, CO, 수분, 오일미스트, 총 탄화수소, 총 휘발성유기화합물

다. 공기품질검사 계획

1) 검사기관: **************

2) 업무절차: 분석 신청 ⇒ 일정 협의 ⇒ 시료 제출 및 수수료 납부 ⇒

접수 완료 ⇒ 시험 ⇒ 시험성적서 및 용기 송부(2018.9월 중)

3) 소요예산: ***********************

4) 예산과목: ************************************

5) 검사일자: 2018년 8월 28일 ~

6) 대금지급 방법: 계좌 송금(세금계산서 발급)

3. 행정사항

가. 현장대응단장, 쌍문안전센터장은 2018.08.27일한 용기 1개씩 150br 충전하여

샘플링기록표 작성 장비회계팀으로 기일엄수 제출(2018.08.28. - 동대문 서 취합예정)

나. 검사결과 기준미달 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고 제작업체 등 전문

업체 수리 등 조치 후 공기품질 재검사 ⇒ 합격 시(사용), 불합격 시(공기충전기 불용)

첨부 1. 공기질분석 신청서 2부(한국소방기술원 온라인 시스템 접수완료)

2. 사업자등록증 사본 1부.

3. 공기충전기 쌤플링기록표 1부. 끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,쌍문119안전센터장
담당자	송재웅		장비회계팀장	차근철		소방행정과장	08/17 김철수
협조자
시행	소방행정과-8706	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 장비회계팀	/
전화	02)6981-8022	/전송	02)3492-2119	/	wodnd32@seoul.go.kr	/	부분공개(7)