		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청에 따른 완공검사증명서 교부[암사동 190-23건물 - 신축]

1. 민원접수- 제3205,3206(2018.08.17.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에

적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 암사동 190-23건물 - 신축

나******** 서울특별시 강동구 올림픽로 847(암사동 190-23)

************ ***

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하1층/지상3층, 연면적 1,498.27㎡ 1개동

마. 소방시설

○ 소화기구, 옥내소화전설비, 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 유도등, 비상조명등, 피난기구(완강기)

바. 시공업체 : ㈜일광 대표 장영석(☎ 031-403-6104)

사. 감리업체 : 태산소방감리 대표 왕미애(☎ **************

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					㈜일광 대표 장영석 귀하(15489 경기도 안산시 상록구 이동공원로 33(이동 710-2) ),태산소방감리 대표 왕미애 귀하(07902 서울특별시 양천구 화곡로3길 20-19,401호(신월동,샤인팰리스아파트) )
★담당자							권영석			예방팀장					代엄재화					예방과장					전결 08/17 김상곤
협조자
시행			예방과-12444									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)