	강동소방서
수신	지에스칼텍스 주식회사 대표이사 귀하(06141 서울특별시 강남구 논현로 508 (역삼동))
(경유)
제목	위험물 주유취급소 완공검사필증 교부(동서울주유소)

1. 민원접수 제3110호(2018.08.09.) 「위험물취급소 전부 완공검사신청서」

2. 위와관련 주유취급소 완공검사 신청에 대하여 현지확인한 바, 위험물안전관리법

규정에 적합하게 설치하였기에 완공검사필증을 교부하오니 위험물시설의 안전

관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 신청자

○ 상  호 : 동서울주유소

○ 위  치 : 강동구 천호대로 1456(상일동 443-8)

○ 설치자 : 지에스칼텍스 주식회사 대표이사

나. 완공사항

1) 지하탱크

○ 제4류 제1석유류 : 50,000ℓ × 2기

○ 제4류 제2석유류 : 50,000ℓ × 2기

2) 고정주유설비(셀프용)

○ 무연휘발유 + 경유 : 4복식 3대

다. 허가번호(허가일자) : 제****************************

라. 완공번호(완공일자) : 제****************************

3. 안내사항

가. 완공검사필증은 소방서(예방과 위험물안전팀)에 방문 수령하시기 바랍니다.

나. 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리업무를 하게 하기 위하여 위험물안전관리법시행령

별표5 및 별표6 의 규정에서 정하는 위험물취급 자격자를 선임하여야 위험물을

저장·취급할 수 있으며, 선임일로부터 14일 이내에 소방서장에게 신고하여야 합니다.

붙임 : 위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

							강동소방서장
담당자							이희문			위험물안전팀장					代탁용립					예방과장					전결 08/17 김상곤
협조자
시행			예방과-12415									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-471-0119						/전송			02-471-2175					/	himuny@seoul.go.kr												/	부분공개(6)