문서번호	도시빛정책과-9329
결재일자	2018.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장		도시계획국장
임태복	김대권	김영수		08/17 권기욱
협 조

제27차 좋은빛위원회 개최 결과 보고

2018. 8.

도시계획국

(도시빛정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제27차 좋은빛위원회 개최 결과 보고

조명계획 단계부터 빛공해 방지, 에너지 절약, 좋은빛환경 형성을 위한 제27차 좋은빛위원회 개최 결과를 보고함.

1		관련근거

□ 인공조명에 의한 빛공해 방지법

○ 제7조(빛공해방지 지역위원회)

□ 서울특별시 빛공해방지 및 좋은빛 형성관리조례

○ 제10조 ~ 제18조(좋은빛위원회)

2		개최결과

□ 개최개요

○ 일  시 : 2018.08.14.(화), 14:00~17:00

○ 장  소 : 서소문청사 2동 3층 공용회의실

○ 참석자 : 총 7명

- *********************************************************************************************************

○ 상정안건 : 총 11건

계	상 정 유 형 (건)
	심 의	재심의	보 고	유 보	비 고
11건	11 건	-	-	-	(서면심의 2건)

○ 심의(자문)결과

상정안건 합 계	심 의 결 과 (건)
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	부 결	보 고	유 보	반려	미상정
11	5	4	1	-	1	-	-	-

○ 안건별 심의 결과

심의번호	사 업 명		상정유형	심의결과	주 요 의 결 사 항
27-1	(신청부서)	광진구청 주택과	심의	조건부 동 의	- 야간 이용자 안전을 위해 문주 기둥부 및 주변의 밝기를 더 밝게 조치 - 기부채납 공원부 및 111동 전면의 공원의 수목조명 및 보안등을 추가적으로 시설하여 안전의 문제가 발생하지 않도록 조치 - 정문 열주등의 높이가 높아 이용자의 눈부심 및 소방활동 장애 등의 문제가 발생하지 않도록 검토
	구의1 주택재건축정비사업
27-2	(신청부서)	영등포구청 가로경관과	심의	원안 동의	- 옥상부 장식조명은 건축물의 특성을 고려해 모든 동에 설치하는 것으로 재검토 - 야간 이용자 안전을 고려해 보안등과 볼라등의 배치를 재검토 - 횡단보도가 위치한 구간의 밝기를 충분히 확보
	신길 뉴타운 아이파크 신축공사
27-3	(신청부서)	서초구청 건축과	심의	조건부 동 의	- 건축물 상부의 장식조명이 라인조명으로 보이지 않도록 보완하고, 주변 세대로 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토 - 장식조명 및 볼라드등 광원의 색온도는 3,000K 이하로 조정
	방배동 866-10 신축공사
27-4	(신청부서)	세종문화회관 문화재원팀	심의	원안 동의	- 현장 상영 테스트 영상을 제출
	세종문화회관 미디어파사드 변경 계획
27-5	(신청부서)	동작구청 도로관리과	심의	조건부 동 의	- 침입광영향평가 항목의 전사광(F), 후사광(B)값의 합이 도로폭과 비슷한 환경에 시설 - 액세서리 보완이 필요하지 않는 배광의 등기구 설치를 권장하고, 부득이 액세서리 설치 시 주택가 주간 미관 및 안전을 고려해 크기가 작은 형태 및 등기구와 유사한 색상으로 설치
	동작구 보안등 교체 사업
27-6	(신청부서)	서초구청 도로과	심의	조건부 동 의	- 야간 운전자 안전을 위해 주변 연계 도로와 유사한 색온도로 조정
	청계산로 도로다이어트사업구간 가로등 정비사업

심의번호	사 업 명		상정유형	심의결과	주 요 의 결 사 항
27-7	(신청부서)	교통정책과	심의	원안 동의	- 보도가 넓은 구간의 야간 이용자 안전을 위해 가로등 사이 보안등 추가 설치를 권장
	대학로 녹색교통 환경 개선사업
27-8	(신청부서)	송파구청 도로과	심의	원안 동의	- 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수
	백제 고분로 가로등 개량사업
27-9	(신청부서)	관악구청 공원녹지과	심의	원안 동의	- 공원조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수
	관악산 근린공원 공원등 개선사업
27-10	(신청부서)	은평구청 토목과	심의 (서면)	보고	- 등기구 액세서리 설치 전·후의 배광곡선 및 조도 시뮬레이션 자료를 보완
	수리마을 노후 보안등 교체 사업
27-11	(신청부서)	중구 도로시설과	심의 (서면)	원안 동의	- 도로조명 설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수
	중구 통일로 가로등 개선사업

○ 의결조서

- 구의1 주택재건축정비사업 등 11건(붙임참조)

3		행정사항

□ 좋은빛위원회 심의(자문)결과 신청기관 통보

○ 광진구청 안전치수과 등 11개 부서(구청)

□ 예산지출

**************

***************************************

***********

***************************

******************************************************************************

붙 임 :  1. 좋은빛위원회 심의(자문)의결조서 – 1부.

2. 제27차 좋은빛위원회 회의록 – 1부.  끝.