문서번호	물재생계획과-10204
결재일자	2018.8.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈		김준형	08/17 하상문
협조

『하수관로 품질향상을 위한』

TFT회의(5차) 및 중간보고회 개최결과

2018. 8

물재생계획과

『하수관로 품질향상을 위한』

TFT회의(5차) 및 중간보고회 개최결과

분뇨 직투입이 가능한 고품질 하수관로 설치 방안의 일환으로 추진중에 있는 품질분야 정책자문 5차 TF회의와 중간보고회를 개최하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		TFT 5차 회의결과

▢ TFT 운영개요

○ TFT 구성(6개분과 36명)

추진분과별	위원구성	분과위원장		비고
		소속	성명
연결관 개소 최소화 강구	5명	㈜한맥기술	정완순
지지력 및 침하검토	5명	㈜한맥기술	정완순
원형관 구조검토	6명	㈜피앤아이 휴먼코리아	김태훈
원형관로 수리특성	7명	한국건설기술연구원	황환국
다짐관리기법 개선	5명	인천대 교수	박정준
공사장 시공여건 개선	8명	㈜도화	김진중

▢ 5차 회의개최 결과

○ 개최일시 및 참석현황( 35명 참석)

추진분과별	개최일시	참석인원	개최장소	비고
연결관 개소 최소화 강구	‘18.5.29	5명	(주)삼안
지지력 및 침하검토	‘18.5.29	6명	㈜삼안
원형관 구조검토	‘18.5.25	6명	㈜제일엔지니어링
원형관로 수리특성	‘18.5.28	5명	㈜제일엔지니어링
다짐관리기법 개선	‘18.5.10	5명	㈜이산
공사장 시공여건 개선	‘18.5.30	8명	서울 서소문청사

▢ 주요토론 내용

①	연결관 개소 최소화 강구

○ 오우 및 우수받이 합류받이의 설치를 기본으로 하고, 본관 또는 맨홀 연결, 사각수로관 연결로 단순화할 수 있는 방안이 필요함

○ 제시된 5가지 개선 방안에 대하여 적용 가능한 지역을 구분한 필요가 있음

○ 개선 방안의 장단점을 효과성, 시공성, 경제성, 유리관리성, 기타 등으로 구분하여 제시할 필요가 있음

○ 개선 방안별 설계시 유의사항에 대한 고려가 필요함

②	지지력 및 침하검토

○ 지역유형, 지형 등을 고려하여 지반정보시스템을 사전 검토 후 조사위치(단차 큰 구간, 법면구간, 연약지반 등을 고려) 선정필요

○ 지반정수는 일반토사의 경우 표준관입시험(넷)의 N값을 이용하여 경험식과 문헌값을 통하여 추정하고 연약지반(사질토 포함)의 경우 역학시험 시행

○ 국내외 설계기준상 관로 기초지반의 지지력 및 침하량에 대한 기준 없음

○ 현장 여건을 고려한 지지역 및 부등침하 방지 대책에 대하여 설계와 시공측면으로 구분 제시 필요

③	원형관 구조검토

○ 천공시 하수관로 구조검토 및 개선 방안

○ 연직하중(사하중, 활하중) 검토

○ 관 구조검토(강성관, 연성관)

○ 연성관에 강성을 확보하는 조건 검토

④	원형관로 수리특성

○ 청천시, 강우시 수리특성을 고려한 분뇨 이송가능 여부검토

○ 원형관 및 V형관 오물 거물 유속 및 소류능력 비교 검토

○ 정상적인 수리검토 조건하에서 원형관로의 수리특성 검토

⑤	다짐관리기법 개선

○ 다짐관리기법 적용을 위한 현장시험 시공 계획(현장실험)

○ 콘크리트매트, 팽창매트, 팽창재료로 보강한 지반의 강성평가(DCPT 적용)

○ 동일 현장에 대한 LWFD 시험실시후 비교/분석 예정

○ 수직/수평다짐 방안 마련

⑥	공사장 시공여건 개선

○ 공사장 여건(공간 및 시간 부족)에 따른 품질저하 문제점 논의

- 대책방안 구체화, 성과품 작성방향

○ 하수도 품질향상을 위한 시공여건개선(시간, 공간확보)에 대한 경찰청 및 교통운영과 의견청취

Ⅱ		중간보고회 개최 결과

▢ 개최개요

○ TFT회의결과 중간보고회 개최

- 일 시 : 2018. 6. 1(14:00 ~ 18:00)

- 장 소 : 서소문청사 1동 8층(회의실)

- 참석대상 : 분과위원장 및 간사

- 회의내용 : 그동안 추진하였던 과제의 추진실적 및 향후 계획보고

○ 향후 TFT 회의일정(6차)

- 그간의 진행된 회의자료와 차기 회의자료를 검토 후 회의개최 추진

※ 예산조치 계획 : 총 5,400,000원

- 5차 참석위원 수당지급 : 150,000*29= 4,350,000원

- 중간보고회의 참석자 수당지급 : 150,000*7 = 1,050,000원

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1) 품질분야 정책자문회의 수당지급대상 1부.

2) 회의자료 및 참석서명부 등 관련서류 일체 1부.  끝.

【붙임1】

품질분야 정책자문회의 수당지급 대상

추진분과별	개최일시	참석인원	참석현황	비고
연결관 개소 최소화	‘18.5.29	5명	이동원, 정완순, 최원석, 오석호 김준한	같은장소, 연속회의로 중복 참석자는 1일치 수당만 지급
지지력 및 침하검토	‘18.5.29	6명	이동원, 정완순 최원석, 오석호, 김형섭, 김준한
원형관 구조검토	‘18.5.25	6명	김태훈, 김영수 김창성, 이장희 유주호, 이창원
원형관로 수리특성	‘18.5.28	5명	김태훈, 김영수김일호, 이태훈 이창원
다짐기법 개선	‘18.5.10	5명	조명덕, 박정준 이장희, 김재홍 홍기권
공사장 시공여건 개선	‘18.5.30	8명	최흥순, 안종욱 이태현, 김진중 오창석, 노창주 신경순, 백바름	교통운영과 백바름 수당지급제외

※ 총 35명 참석(수당지급 29명) : 150,000원 × 29 = 4,350,000원

(동일일자 같은장소 회의 및 서울시 직원 지급 제외)

【붙임2】

중간 보고회 참석자 수당지급

추진분과별	개최일시	참석인원	참석현황	비고
연결관 개소 최소화	‘18.6.1	1	정완순
지지력 및 침하검토	‘18.6.1	2	정완순, 김보성
원형관 구조검토	‘18.6.1	2	이장희, 이창원
원형관로 수리특성	‘18.6.1	1명	이창원
다짐기법 개선	‘18.6.1	1명	조명덕, 이장희
공사장 시공여건 개선	‘18.6.1	2명	김진중, 오창석

※ 총 7명 수당지급  : 150,000원 × 7 = 1,050,000원