국회의원 요구자료 제출

시 행	도로관리과-12423
결재일자	2018.8.20.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

★전문관		도로조명팀장	도로관리과장	안전총괄관	안전총괄본부장	결재
안계훈		김흥정	박문희	하종현	08/20 김학진
협 조
	도시빛정책과장				김영수

제 목	국회의원 요구자료 제출 (요구번호 894번, 송희경 의원(과학기술정보방송통신위원회 , 자유한국당, 비례)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

송희경 의원(과학기술정보방송통신위원회 , 자유한국당, 비례)

▢ 요구번호 : 894

○ 스마트 가로등 관련

- 스마트조명도시 서울 구축 종합계획(16.12 장안벚꽃길 스마트 LED도로조명       제어 시스템 시범설치, 17.12 스마트조명 빛공해 제로마을 시범단지 조성        사업 등 포함)의 스마트 가로등 시범사업 효과분석 및 검증한 결과 보고서.

○ 스마트 가로등 관련 효과분석 자료

1. 동대문구(장안벚꽃길) 스마트 제어 사용전력량 분석

□ 추진개요

○ 계약기간 : 2016. 11. 03. ~ 2016. 12. 20.

○ 규    모

- LED 가로등 397등(가로등 254등, 보행등143등) / 조명제어(L=3.4km)

○ 사업비 : 400,000천원 (LED교체 295,000천원, 디밍시스템 105,000)

□ 전력사용량 분석

○ 장안벚꽃길 가로등 CDM램프 200W 397등 ⇒ LED조명 313개 교체 운영

○ 디밍제어 : 총 397등 중 187개 가로등은 차량감지에 의한 디밍제어 운영

- 상시점등 : 보행등 143등 + 가로등 67개 (교차로, 횡단보도, 민원발생지점)
○ 에너지 절감률 42.5%(램프교체 + 디밍)

- 디밍제어 : 차량통행이 없을 경우 디밍레벨 50%로 제어

○ 절감량 월간비교 기간

- 17년 1월 ~6월 : 설치후 시스템 시운전 기간

- (교체전) `16.1. ~ 6월 → (교체후) `18.1. ~ 6월

- (교체전) `16.7. ~ 12월 → (교체후) `17.6. ~ 12월

(단위: kWh)

설치후	계	'18.6.	'18.5.	'18.4.	'18.3.	'18.2.	'18.1.	'17.12.	'17.11.	'17.10.	'17.9.	'17.8.	'17.7.	'17.6.	절감률
	138,516	9,058	10,217	10,417	13,148	12,925	13,502	12,461	11,422	10,198	9,020	8,693	8,788	8,667	42.56%
설치전	계	'16.6.	'16.5.	'16.4.	'16.3.	'16.2.	'16.1.	'16.12.	'16.11.	'16.10.	'16.9.	'16.8.	'16.7.	'16.6.
	241,150	15,906	18,984	19,669	21,642	23,757	22,554	20,598	19,169	17,854	14,855	14,906	15,350	15,906

2. 서대문구(통일로) 스마트 제어 사용전력량 분석

□ 사업개요

○ 계약기간 : 2017. 03. ~ 2017. 12.

○ 규    모 : LED 가로등 97등 조명제어 (L=1.1km)

○ 사 업 비 : 131,000천원(LED교체 94,000천원, 디밍시스템 37,000천원)

※ 본 사업비는 가로등 교체 비용 및 디밍시스템에 대한 산출액임

□ 전력사용량 분석

○ 통일로 가로등 CDM램프 250W ⇒ LED조명 97개 교체 운영

○ 에너지 절감률 48%(램프교체 + 디밍)

- 디밍제어 : 도로안전 확보를 위하여 최소 밝기를 75%로 설정

(단위: kwh)

설치후	계	'18.6.	'18.5.	'18.4.	'18.3.	'18.2.	'18.1.	'17.12.	'17.11.	절감률
	51,634	4,831	4,614	4,641	5,025	6,005	6,149	7,700	12,669	48%
설치전	계	'17.6.	'17.5.	'17.4.	'17.3.	'17.2.	'17.1.	'16.12.	'16.11.
	99,289	9,497	10,180	12,113	13,104	11,740	15,502	13,819	13,334

※ 스마트조명 + 빛공해 해소 + 부가서비스 (충전서비스, 와이파이, 안전지킴이 등)에 대한 검증 및 효과분석은 1~2년 지속 추진예정임.

※ 본 사업분석은 자체분석 결과임.    끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로관리과)	도로조명팀장	김흥정
	(도시빛정책과)	도시빛정책팀장	김대권
	☎2133-8192	주무관	안계훈
	작 성 일 : 2018. 8. 20.