물품매입(관급자재구매)요구서

주무관		기전시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장	아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-300-5560)
홍용현		윤상섭	문인기		08/20 오진완
협 조	주무관
	김선희

건 명 :			관급자재(금천 박미사랑공원 조성 전기공사) 구매															시 행	시설과-1889				(					)
조직	서부공원녹지사업소 시설과	정책사업		도로관리(6개 도로사업소)	단위사업		사업소환경개선(도시개발)	세부사업	도로사업소청사신축			편성목	시설비 및 부대비		통계목	시설비		접 수					(					)
																		수신자	내부결재
물품(매입)명세
G2B번호		품 명				규격				단위 명칭	수량			단가			소요경비 추 정 액		용 도	친환경 상 품		중소기업 제 품				장애인 생산품
																				유무	구입 여부	여부			구입 여부	유무	구입 여부
23113760		철재가로등주				LP402-0515m, 1등용				본	8			1,318,000			10,544,000								○
22711017		가로등베이스커버				LP701-165				개	8			37,000			296,000								○
22980240		LED보안등기구				WD-LSL001L-50, 50W				개	8			365,000			2,920,000								○
22569302		가로등표찰				cci-110-150R				개	8			7,000			56,000								○
20549617		가로등 콘크리트기초				HA-10				개	9			230,000			2,070,000								○
22006572		가로등분전반				에이스로-4D				면	1			4,598,000			4,598,000								○
소 계		원단위 올림															20,484,000
		조달수수료				0.54%											110,610
총 계		원단위절사															20,594,610
위 물품을 납품요구일로부터 60일 까지 납품 하도록 하여 주시기 바랍니다

서부공원녹지사업소 분임재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을 받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계 주무과에 제출한다.

【 품의N0.12(2018.8.19.) 】