투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도설비부장
(경유)
제 목	하남선(5호선 연장) 전력공급 수전선로 변경 관련 협의 회신

1. 도시철도설비부-7499(2018.08.07.)호와 관련입니다.

2. 하남선(5호선 연장) 전력공급을 위한 수전선로 루트 및 인입점 변경 관련 협의 건에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

○ 협의의견

- 수전선로 루트 변경에 따른 마감벽 및 중간슬래브 천공작업 시행 전 사전협의(서울교통공사, 시공사)

- 지하1층은 공사완료 후 진출입로가 없어 유지관리가 불가한 부분으로 마감벽 및 중간슬라브 천공 후 방수, 누수 및 구조물 손상 방지에 대한 시공관리(하자) 요함.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	조규양		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	08/20 정대현
협조자	주무관	한재호
시행	도시철도토목부-10010	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 서울시도시기반시설본부 도시철도토목부	/
전화	02-772-7243	/전송	02-772-7306	/	jgyygj@seoul.go.kr	/	대시민공개