문서번호	요금과-20862
결재일자	2018.8.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이희대	이병두	08/20 박영헌
협 조

유수율 및 조정량 분석 보고

( 2018년 6월 )

2018.  8.

서부수도사업소

요금과

‘18년 6월(8월 납기) 유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 6월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	60,948	60,042	98.5
	2017	60,350	59,851	99.2
	증감	598(1.0%)	191(0.3%)	-0.7
당월	2018	10,371	10,184	98.2
	2017	10,694	10,061	94.1
	증감	-323(3.0%)	123(1.2%)	4.1

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘18.6월(8월납기) 당월 공급량은 10,371천㎥으로 전년동기 대비 323천㎥ 감소, 조정량은 10,184천㎥으로 전년동기 대비 123천㎥ 증가하여 당월 유수율(98.2)은 전년대비 4.1% 증가함.

○ 당월 공급량은 분석 결과 아래와 같은 원인으로 전년대비 감소한 것으로 판단됨.

1. 기간제 근로자 등 탐지를 통한 누수 적출로 일 2.6천㎥ 감소

2. 전년동기 대비 서울시 강우량 63% 증가(17.6월:66.6mm, 18.6월:171.5mm)

3. 관내 재개발구역 이주인구 증가 등에 따른 사업소 전체 인구 감소

※ 서울시 전체 공급량은 0.21% 감소

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.8	94.0	99.0	93.7	106.4	98.2
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6	89.9	102.8	90.4
증감	-2.7	-3.2	-3.3	-2.1	2.4	4.1	-101.6	-90.9	-103.6	-89.9	-102.8	-90.4

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	4,409	5,793	4,063	7,174	760	3,729	4,006	3,310
	조정량	4,406	5,779	3,834	7,156	649	3,672	4,672	3,121
	유수율	99.93	99.76	94.36	99.75	85.39	98.47	116.63	94.29
당월	공급량	770	1,087	679	1,216	115	642	498	627
	조정량	431	1,224	438	1,493	89	728	1,130	269
	유수율	55.97	112.60	64.51	122.78	77.39	113.40	226.91	42.90
담 당 자		이용민 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과),정준석(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,114	2,061	3,895	10,908	3,378	2,287	4,061
	조정량	1,060	1,921	3,701	10,891	3,131	2,153	3,897
	유수율	95.15	93.21	95.02	99.84	92.69	94.14	95.96
당월	공급량	197	396	629	1,933	500	406	677
	조정량	344	205	438	2,078	322	343	653
	유수율	174.62	51.77	69.63	107.50	64.40	84.48	96.45
담 당 자		배한기 (급수)	김용섭 (급수)	황인성 (급수)	이진영 (시설)	박성열 (시설)	강철운 (시설)	황순미 (시설)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과),정준석(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	22,199	18,115	20,634
	조정량	21,824	18,147	20,071
	유수율	98.3	100.2	97.3
당월	공급량	3,867	2,988	3,516
	조정량	3,675	3,113	3,396
	유수율	95.0	104.2	96.6

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	125,395	10,184	123,726	10,061	123	1.22
가정용	108,732	7,155	107,822	7,141	14	0.20
공공용	1,071	504	1,078	490	14	2.86
일반용	15,512	2,325	14,744	2,236	89	3.98
욕탕용	80	200	82	194	6	3.09

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2018년 8월 납기 전체 조정량은 전년대비 123천㎥ 증가.

- 업종별로는

<가정용> : 14천㎥ 증가

○ 마포구 월드컵로1길 14 마포한강푸르지오 매월검침으로 변경 ▴3,807

○ 마포구 마포대로 246 아현아이파크아파트 입주세대 증가 ▴3,682

○ 서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 552세대 입주 ▴10,508

○ 서대문구 통일로37길 30 서울맨숀 전년동기 누수 ▾3,594

○ 은평구 은평로21길 52 제2남도기숙사 완공 입주 ▴6,307

○ 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주 ▴6,808

<공공용> : 14천㎥ 증가

○ 마포구 성산로128 마포중앙도서관 개관 ▴2,522

○ 마포구 대흥로33 서울신석토등학교 전년동기 누수 ▾2,269

○ 서대문구 독립문로56 감리교신학대학교 관청소시 물방류 과다 ▴3,790

<일반용> : 89천㎥ 증가

○ 마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 입주 ▴2,346

○ 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주 ▴3,713

○ 마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 입주 ▴2,078

○ 마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 오픈 ▴11,168

<욕탕용> : 6천㎥ 증가

○ 서대문구 모래내로 143 오성건강랜드 영업호전 ▴3,895

○ 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 영업호전 ▴2,180

○ 은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 재오픈 영업호전 ▴14,001

○ 은평구 통일로 1030 루하스사우나 이용객 감소 ▾4,942

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.6월(8월납기)		2017.6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	125,395	10,184.0	123,726	10,061.0	1,669	123
1	증산4	102	430	114	435	-12	-5
2	증산5	21,202	1,224	20,757	1,167	445	57
3	와우산1	2,763	438	2,637	439	126	-1
4	와우산2	10,181	1,493	9,986	1,482	195	11
5	만리3	2,139	89	2,103	89	36	0
6	홍은	10,230	728	10,329	721	-99	7
7	백련	16,359	1,130	16,165	1,083	194	47
8	백련6	2,430	269	2,408	263	22	6
9	백련9	6,305	344	6,145	331	160	13
10	증산3	550	205	530	206	20	-1
11	남산4	2,845	438	3,171	431	-326	7
12	불광터널	34,093	2,078	33,157	2,080	936	-2
13	증산1	4,032	322	4,283	367	-251	-45
14	증산2	5,418	343	5,318	368	100	-25
15	진관	6,746	653	6,623	599	123	54

○ 증산4 : 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주후 ▴3,713

○ 증산5 : 마포구 양화로141 호텔롯데 L7홍대 오픈 ▴11,168

○ 와우산1 : 특이사항 없음

○ 와우산2 : 마포구 마포대로 246 아현아이파크아파트 입주세대 증가로 ▴3,682

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : 서대문구 통일로510 북한산더샵 2017.12월 552세대 입주 ▴10,508

○ 백련 : 남가좌1재건축구역 DMC2차아이파크 입주 전 물 사용증가 ▴1,056

○ 백련6 : 서대문구 이화여대 5길 35 신촌영타운 제웰에스테이트 입주 ▴1,916

○ 백련9 : 특이사항 없음

○ 증산3 : 서대문구 모래내로 143 오성건강랜드 영업호전으로 ▴3,895

○ 남산4 : 서대문구 독립문로 56 감리교신학대학교 관청소시 물방류 과다 ▴3,790

○ 불광터널 : 은평구 은평로21길 52 제2남도기숙사 완공 입주 ▴6,307

○ 증산1 : 은평구 증산로21길 11 삼부사우나 영업호전으로 ▴2,180

○ 증산2 : 은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 재오픈 ▴14,001

○ 진관 : 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주로 ▴6,808

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	102	430,509	114	434,220	-3,711	-0.85
가정용	24	207,870	34	217,539	-9,669	-4.44
공공용	1	46	1	35	11	31.43
일반용	73	210,394	75	205,916	4,478	2.17
욕탕용	4	12,199	4	10,730	1,469	13.69

▷ 증감량 : 4천㎥ 감소

○ 가정용 : 10천㎥ 감소

특이사항 없으나 마포구 상암산로1길 24 월드컵아파트4단지, 상암산로1길        57 월드컵아파트6단지, 월드컵북로30길 12 9-22 성산월드타운아파트 등       에서 이사 등의 사유로 전년대비 물사용량 감소로 ▾5,546

○ 공공용 : 11㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 4천㎥ 증가

마포구 하늘공원로84 한국지역난방공사 상암지사 평균사용량 대비 정상으로       특이사항 없음 ▴3,378

마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 입주후 ▴2,346

마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주후 ▴3,713

마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 입주후 ▴2,078

○ 욕탕용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	21,202	1,223,728	20,757	1,167,258	56,470	4.84
가정용	18,181	812,369	17,962	799,243	13,126	1.64
공공용	110	36,702	105	31,005	5,697	18.37
일반용	2,902	361,225	2,680	322,097	39,128	12.15
욕탕용	9	13,432	10	14,913	-1,481	-9.93

▷ 증감량 : 56천㎥ 증가

○ 가정용 : 13천㎥ 증가

마포구 월드컵로1길 14 마포한강푸르지오 매월검침으로 변경(2018.3.)하여       ▴3,807

○ 공공용 : 6천㎥ 증가

마포구 성산로128 마포중앙도서관 개관(2017.11.)으로 ▴2,522

마포구 대흥로33 서울신석토등학교 전년동기 누수로 ▾2,269

○ 일반용 : 39천㎥ 증가

마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 오픈(2018.1.) 및 수영장 개장           (2018.6.)으로 ▴11,168

마포구 양화로 175 상가 등 영업부진으로 ▾3,068

마포구 월드컵로3길 14 상가 입주점포 증가로 ▴8,853

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,763	437,919	2,637	439,453	-1,534	-0.35
가정용	1,486	164,439	1,488	164,303	136	0.08
공공용	31	22,773	36	23,934	-1,161	-4.85
일반용	1,242	229,935	1,109	230,334	-399	-0.17
욕탕용	4	20,772	4	20,882	-110	-0.53

▷ 증감량 : 2천㎥ 감소

○ 가정용 : 136㎥ 감소

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 339㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 110㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2     동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,181	1,493,357	9,986	1,482,423	10,934	0.74
가정용	8,138	973,575	7,973	981,459	-7,884	-0.80
공공용	133	53,156	131	54,568	-1,412	-2.59
일반용	1,897	433,200	1,870	413,642	19,558	4.73
욕탕용	13	33,426	12	32,754	672	2.05

▷ 증감량 : 11천㎥ 증가

○ 가정용 : 8천㎥ 감소

마포구 백범로170 공덕더샵아파트 세대입주로(2018.4.) ▴3,836

마포구 삼개로33 도화우성아파트 전년동기 일시적인 증가로 ▾6,284

마포구 마포대로 246 아현아이파크아파트 입주세대 증가로 ▴3,682

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 20천㎥ 증가

마포구 도화4길 31 누수로 ▴6,393

마포구 마포대로 58 서울가든호텔 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음       ▴1,158

마포구 마포대로 KPX빌딩 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음             ▴3,395

○ 욕탕용 : 672㎥ 증가

특이사항 없음

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,139	89,384	2,103	88,791	593	0.67
가정용	2,000	78,197	1,966	76,978	1,219	1.58
공공용	10	4,456	10	4,992	-536	-10.74
일반용	129	6,731	126	6,510	221	3.39
욕탕용	0	0	1	311	-311	-100.00

▷ 증감량 : 593㎥ 증가

○ 가정용 : 1천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 536㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 221㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 311㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동,응암1동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,230	727,921	10,329	721,241	6,680	0.93
가정용	9,119	576,594	9,210	571,992	4,602	0.80
공공용	146	41,119	148	43,815	-2,696	-6.15
일반용	958	93,344	964	87,287	6,057	6.94
욕탕용	7	16,864	7	18,147	-1,283	-7.07

▷ 증감량 : 7천㎥ 증가

○ 가정용 : 5천㎥ 증가

서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 2017.12월 552세대 입주로           ▴10,508

서대문구 통일로37길 30 서울맨숀 전년동기 누수로 ▾3,594

○ 공공용 : 3천㎥ 감소

은평구 백련산로14길 20-11 서부아동상담치료센터 평균사용량 대비 정상       으로 특이사항 없음 ▾2,009

○ 일반용 : 6천㎥ 증가

은평구 은평로 238, 은평구 은평로20길 7, 은평구 은평로18길 501 응암       1, 2구역 재개발 현장으로 특이사항 없음 ▴3,924

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,359	1,129,941	16,165	1,082,556	47,385	4.38
가정용	14,744	906,064	14,612	862,245	43,819	5.08
공공용	150	87,011	153	88,585	-1,574	-1.78
일반용	1,464	129,736	1,399	124,573	5,163	4.14
욕탕용	1	7,130	1	7,153	-23	-0.32

▷ 증감량 : 47천㎥ 증가

○ 가정용 : 44천㎥ 증가

특이사항 없으나 북가좌2동 다수의 신축빌라에 2017.7월 이후 입주세대        증가하면서 사용량이 증대된 것으로 판단됨

○ 공공용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 5천 증가

남가좌동 369번지 일대 DMC2차아이파크 입주(2018.10월 1061세대) 앞두고       공사현장 물사용으로 ▴1,056

○ 욕탕용 : 23㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,430	268,590	2,408	263,033	5,557	2.11
가정용	1,772	107,879	1,763	105,667	2,212	2.09
공공용	25	17,772	25	13,593	4,179	30.74
일반용	632	142,052	618	141,699	353	0.25
욕탕용	1	887	2	2,074	-1,187	-57.23

▷ 증감량 : 6천㎥ 증가

○ 가정용 : 2천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 4천㎥ 증가

서대문구 연희로22길 39 서울외국인학교 평균사용량 대비 정상으로 특이사항       없음 ▴2,426

○ 일반용 : 353㎥ 증가

서대문구 이화여대5길 35 신촌영타운 제웰에스테이트 전층 입주(2018.3.)로       ▴1,916

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,305	343,579	6,145	331,108	12,471	3.77
가정용	5,983	280,893	5,827	273,628	7,265	2.66
공공용	40	25,387	42	25,172	215	0.85
일반용	281	36,672	275	32,222	4,450	13.81
욕탕용	1	627	1	86	541	0

▷ 증감량 : 12천㎥ 증가

○ 가정용 : 7천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 215㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 4천㎥ 증가

서대문구 연희로 353 그랜드힐튼호텔 평균사용량 대비 정상으로 특이사항        없음 ▴4,354

○ 욕탕용 : 541㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	550	205,191	530	205,805	-614	-0.30
가정용	291	163,063	274	162,266	797	0.49
공공용	15	1,894	15	1,651	243	14.72
일반용	241	23,278	238	25,611	-2,333	-9.11
욕탕용	3	16,956	3	16,277	679	4.17

▷ 증감량 : 614㎥ 감소

○ 가정용 : 797㎥ 증가

서울특별시 서대문구 거북골로 154 북가좌동e편한세상 삼호아파트 평균사       용량 대비 정상으로 특이사항 없음 ▴2,503

서대문구 응암로28 연희한양아파트 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음       ▾1,214

○ 공공용 : 243㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 679㎥ 증가

서대문구 모래내로 143 오성건강랜드 영업호전으로 ▴3,895

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,845	437,809	3,171	430,833	6,976	1.62
가정용	2,293	300,989	2,617	299,831	1,158	0.39
공공용	67	52,333	67	48,341	3,992	8.26
일반용	480	75,139	482	73,317	1,822	2.49
욕탕용	5	9,348	5	9,344	4	0.04

▷ 증감량 : 7천㎥ 증가

○ 가정용 : 1천㎥ 증가

- 서대문구 북아현로1길 20 신촌e편한세상 1단지 입주후 ▴1,042

- 서대문구 북아현로1길 20 신촌e편한세상 2단지 입주후 ▴1,233

- 서대문구 독립문공원길 17 극동아파트 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음       ▾2,366

○ 공공용 : 4천㎥ 증가

서대문구 독립문로 56 감리교신학대학교 옥내관청소 시 물방류 과다로 ▴3,790

○ 일반용 : 2천㎥ 증가

서대문구 독립문로 65 커피숍 누수(의심)로 ▴1,091

○ 욕탕용 : 4㎥ 증가

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	34,093	2,078,388	33,157	2,080,420	-2,032	-0.10
가정용	30,213	1,612,853	29,531	1,595,944	16,909	1.06
공공용	166	62,179	169	80,818	-18,639	-23.06
일반용	3,694	365,185	3,437	365,080	105	0.03
욕탕용	20	38,171	20	38,578	-407	-1.06

▷ 증감량 : 2천㎥ 감소

○ 가정용 : 17천㎥ 증가

은평구 은평로21길 52 제2남도기숙사 완공 입주(2018.1.)로 ▴6,307

은평구 불광로 122-10 북한산3차힐스테이트 평균사용량 대비 정상으로 특이       사항 없음 ▾4,799

은평구 불광로2길 16 북한산현대홈타운아파트 평균사용량 대비 정상으로 특       이사항 없음 ▴2,653

○ 공공용 : 19천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 105㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 407㎥ 감소

특이사항 없음

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,032	321,843	4,283	367,258	-45,415	-12.37
가정용	3,669	252,399	3,908	306,025	-53,626	-17.52
공공용	39	12,296	42	12,697	-401	-3.16
일반용	319	43,887	328	38,308	5,579	14.56
욕탕용	5	13,261	5	10,228	3,033	29.65

▷ 증감량 : 45천㎥ 감소

○ 가정용 : 54천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 401㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 6천㎥ 증가

은평구 증산로1길 24-19 2018.2월까지 공가였던 수전으로 ▴3,414

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가

은평구 증산로21길 11 삼부사우나 영업호전으로 ▴2,180

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,418	342,888	5,318	367,535	-24,647	-6.71
가정용	4,641	251,154	4,588	277,971	-26,817	-9.65
공공용	25	8,431	26	8,738	-307	-3.51
일반용	747	67,338	699	74,361	-7,023	-9.44
욕탕용	5	15,965	5	6,465	9,500	146.95

▷ 증감량 : 25천㎥ 감소

○ 가정용 : 27천㎥ 감소

특이사항 없으나 응암3동 노후빌라 밀집 지역 사용량 감소한 세대가 많음

○ 공공용 : 307㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 7천㎥ 감소

은평구 응암로 264 영업부진으로 ▾1511

은평구 응암로 170 영업부진으로 ▾1241

○ 욕탕용 : 10천㎥ 증가

은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 리모델링후 재오픈 영업호전으로       ▴14,001

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 6월(8월납기)		2017. 6월(8월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,746	653,346	6,623	599,397	53,949	9.00
가정용	6,178	465,872.6	6,069	446,012	19,860	4.45
공공용	113	78,858.2	108	51,729	27,129	52.44
일반용	453	107,261.2	444	95,239	12,022	12.62
욕탕용	2	1,354.0	2	6,417	-5,063	-78.90

▷ 증감량 : 54천㎥ 증가

○ 가정용 : 20천㎥ 증가

은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주로 ▴6,808

은평구 진관동 은평솔하임 입주로 ▴4,446

은평구 진관3로 33 ㈜로이안 오피스텔 입주로 ▴1,641

은평구 통일로 1031-21 공사현장 사용으로 ▴2,493

○ 공공용 : 27천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 12천㎥ 증가

은평구 진관동 은평솔하임 상가 입주로 ▴3,555

은평구 진관3로 33 ㈜로이안 상가입주로 ▴1,935

○ 욕탕용 : 5천㎥ 감소

은평구 통일로 1030 루하스사우나 이용객 감소로 인한 영업부진으로           ▾4,942

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감 주요내역 및 사유
	2018.6월	2017.6월	증감량
계	3,675,159	3,602,862	72,297
아현제1동	154,753	152,297	2,456	마포구 마포대로 246 아현아이파크아파트 입주세대 증가 ▴3,682
아현제2동	81,090	78,474	2,616
공덕제1동	19,086	19,340	-254
공덕제2동	209,491	214,374	-4,883
신공덕동	54,675	57,353	-2,678
도화동	347,524	333,637	13,887
용강동	282,605	277,353	5,252
대흥동	43,825	43,758	67
염리동	151,183	154,147	-2,964
신수동	283,401	284,868	-1,467	마포구 대흥로33 서울신석토등학교 전년동기 누수 ▾2,269
서강동	74,492	72,250	2,242
서교동	79,327	84,171	-4,844
동교동	431,503	422,841	8,662	마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 오픈 ▴11,168
합정동	33,075	18,650	14,425	마포구 월드컵로1길 14 마포한강푸르지오 매월검침으로 변경 ▴3,807
망원제1동	343,511	331,649	11,862
망원제2동	3,550	3,769	-219
연남동	323,011	314,498	8,513
성산제1동	328,840	314,998	13,842	마포구 성산로128 마포중앙도서관 개관 ▴2,522
성산제2동	80,504	72,457	8,047	마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 입주 ▴2,346 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주 ▴3,713 마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 입주 ▴2,078
상암동	349,713	351,978	-2,265

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.6월	2017.6월	증감량
계	2,684,122	2,663,701	20,421
천연동	233,893	228,226	5,667	서대문구 독립문로56 감리교신학대학교 관청소시 물방류 과다 ▴3,790
북아현동	69,802	64,071	5,731
충현동	34,530	33,498	1,032
신촌동	92,854	92,138	716
연희동	641,304	624,552	16,752
홍제제1동	292,036	309,344	-17,308	서대문구 통일로 510 북한산더샵아파트 552세대 입주 ▴10,508 서대문구 통일로37길 30 서울맨숀 전년동기 누수 ▾3,594
홍제제3동	212,691	215,778	-3,087
홍제제2동	50,031	52,028	-1,997
홍은제1동	32,350	21,188	11,162
홍은제2동	440,323	436,325	3,998
남가좌제1동	161,311	159,063	2,248	서대문구 모래내로 143 오성건강랜드 영업호전 ▴3,895
남가좌제2동	298,038	302,269	-4,231
북가좌제1동	88,143	90,575	-2,432
북가좌제2동	36,816	34,646	2,170

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.6월	2017.6월	증감량
계	3,825,112	3,753,701	71,411
녹번동	477,651	456,077	21,574	은평구 은평로21길 52 제2남도기숙사 완공 입주 ▴6,307
불광제1동	155,259	154,410	849
불광제2동	12,181	10,834	1,347
갈현제1동	381,241	372,851	8,390
갈현제2동	16,180	17,460	-1,280
구산동	16,478	17,508	-1,030
대조동	541,849	543,349	-1,500
응암제1동	402,779	393,130	9,649	은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 재오픈 영업호전 ▴14,001
응암제2동	228,165	217,923	10,242
응암제3동	9,752	9,397	355
역촌동	744,833	728,101	16,732
신사제1동	33,505	31,768	1,737	은평구 증산로21길 11 삼부사우나 영업호전 ▴2,180
신사제2동	34,303	33,948	355
증산동	249,769	256,236	-6,467
수색동	11,844	12,231	-387
진관동	509,323	498,478	10,845	은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 입주 ▴6,808 은평구 통일로 1030 루하스사우나 이용객 감소 ▾4,942

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 6월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,170,613명 (전년 동월 대비 10.3천명 감소)

❍ 수전수 증감 : 124.7천전으로 전년 동월 대비 +1.2천전 증가

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 6월	124.7	109.1	1.0	12.6	0.05
2017년 6월	123.5	104.1	1.0	12.4	0.04
증감	1.2	5.0	0.0	0.2	0.01

❍ 평균 최고기온 : 28.4℃(전년 대비 –0.4℃)

❍ 평균 최저기온 : 18.9℃(전년 대비 +0.2℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 10일, 171.5mm(전년 대비 2일, 104.9mm )

❍ 누수복구건수 : 57건 (전년 대비 -18건 )