물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	주무관		시설개선과장	아래와 같이 매입( ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 2240-8755 )
황인정		이경수	지양수		08/20 정경수
협 조	주무관
	조성익

건 명 :				냉난방기 조달구매 (실내체육관 회의실 냉난방기 구매설치)													시 행		시설개선과-6907				(					)
조직	체육시설관리사업소		정책사업		시민체육시설 운영및 관리	단위사업		체육시설운영및관리	세부사업	노후체육시설시설개보수사업		편성목	잠실종합운동장시설개보수	통계목		시설비	접 수						(					)
																	수신자		운영기획과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격				단위 명칭	수량	단가		소요경비 추 정 액			용 도	에너지 효율등급		녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																			유무	등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
22748061		전기히트펌프					AM100HXVUHH1 29/32.6				대	1	4,819,000		4,819,000
23031150		히트펌프용실내기					AM083KN4DBH1PP 8.3/9.3				대	3	664,000		1,992,000
21567236		기본설치					기본(냉매배관제외)				식	3	588,700		1,766,100
10061680		냉매관설치					평균Φ12.7mm				m	30	6,000		180,000
10061682		냉매관설치					평균Φ15.88mm				m	30	7,080		212,400
20373317		냉매관설치					평균Φ25mm				m	30	10,470		314,100
20918016		냉매관설치					평균Φ38.1mm				m	45	13,960		628,200
20373322		드레인관					PVC관 드레인				m	30	6,000		180,000
20912089		실외배관커버					실외기 노출 배관 커버 트레이 설치				조	2	43,600		87,200
22723642		전선및전선관					실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치				m	30	6,400		192,000
20912098		실외기받침대					평균990×830×130mm				조	1	116,400		116,400
10061686		롬컨트롤러					세트용전선설치				m	30	6,400		192,000
23410961		롬컨트롤러					롬컨크롤러				대	3	48,500		145,500
20469354		분기관					Y분기관설치				개	2	52,100		104,200
		계													10,929,100
		조달수수료					0.54%								59,010
		합계													10,988,110
		부가세					포함
위 물품을 09월 7일까지 납품( )하도록 하여 주시기 바랍니다.

	시설개선과장

서울특별시 체육시설관리사업소(분임)재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.

[운영기획과 이경수 / 품의번호 : 0978 / 2018.08.17.]