투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년도 상반기 다중이용건축물 정기점검 지적사항 통보

1. 도시기반시설본부 건축부-9490(2018.7.6.)호 및 시설개선과-6885(2018.8.17.)호와 관련입니다.

2. 2018년 상반기 「다중이용건축물 정기점검」 결과에 따른 시설별 지적사항을 통보하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

▢ 지적사항

○ 잠실야구장 : 소방분야

- 옥내소화전앞 장애물 적치(지하1층 전기실 주출입구 앞, 뒤 옥내소화전 앞)

○ 효창운동장 : 소방분야

- 1층 설렁탕집 주방 후드에는 유분을 제거할 수 있는 그리스필터를 설치하고, 주기적으로 청소하여 청결한 상태로 유지 관리

붙임 : 관련 공문 및 지적사항 각 1부.  끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
수신자	(주)LG스포츠(신문범),(주)두산베어스(전풍),서울특별시축구협회장
주무관	류대호		경영기획팀장	오부태		운영기획과장	08/21 김남대
협조자
시행	운영기획과-10013	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 체육시설관리사업소 운영기획과	/
전화	02-2240-8706	/전송	02-2240-8880	/	yangyoo104@seoul.go.kr	/	부분공개(5)