서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	중부소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	2018년도 주유취급소 소방검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과14964(2018.06.15.)「2018년 주유취급소 출입·검사 계획 알림」

나. 예방과10960(2018.07.12.) 「2018년 주유취급소 출입·검사 계획」

2. 우리서 관내 주유취급소에 대한 소방검사를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기간 : 2017. 7. 13. ~ 8. 10.(기간 중 13일)

나. 대상 : 주유취급소 14개소(영업용 12, 자가 2)

다. 인원 : 위험물안전팀 2인 1조 편성

라. 결과 : 양호 12개소, 불량 2개소(행정명령)

☞ 셀프주유취급소 없음

붙임: 2018년도 주유취급소 소방검사 결과보고 서식 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	허신		위험물안전팀장	고병영		예방과장	08/21 류중무
협조자
시행	예방과-13143	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/	sin9225@seoul.go.kr	/	부분공개(6)