	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년도 하반기 공기품질 검사를 위한 샘플링 용기 수거 알림

1. 안전지원과-16340(2018.8.10.)호「2018년 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 안내」와 관련입니다.

2. 2018년도 하반기 전문검사기관 의뢰 공기충전기 공기품질 검사를 위한 시료(포집)용기 수거계획을 다음과 같이 알리니, 시행에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 검사대상 충전기 : 2대(현장대응단, 개화119안전센터)

- 제출방법: 2018. 8. 27.(월) / 장비회계팀으로 사전 제출

- 검사대상 충전기는 예비가동을 충분히 하여 가동 후 두 번째 포집 용기를 시료용으로 제출하되 150bar정도 만 충전하여 샘플링 기록표와 같이 제출

※미리 충전 해놓은 용기 제출 금지 ☞ 재검사 대상임, 샘플링기록표 용기에 부착금지(봉투에 넣어 제출)

나. 포집(시료)용기 및 샘플링 기록표 인계

- 인계일시: 2018. 8. 28.(화) 09:00까지

- 인계장소: 동작소방서(***********************)

- 인계방법: 현장대응단 1명이 차량이용하여 담당자에게 직접 인계

- 행정사항: 인계담당자는 근무에따라 출장또는 초과근무(09:00~10:00)인정

붙 임:  공기충전기 샘플링기록표(서식) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,개화119안전센터장
담당자	유춘길		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	08/21 김종린
협조자	행정팀장	조승기
시행	소방행정과-8184	(		)	접수		(		)
우	07721	서울시 강서구 양천로550 강서소방서 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-5119	/전송	02-3663-1130	/	ryu1032@seoul.go.kr	/	대시민공개