	영등포소방서
수신	영등포구청장(가정복지과장)
(경유)
제목	어린이집 변경인가 관련 방염성능검사 및 비상재해대비시설 점검 결과통보(**************)

1. 가정복지과-37322(2018.8.16.)호『어린이집 변경인가 관련 비상재해대비시설 및 방염성능검사 등 협조  요청(**************)』

2. 귀 청에서 요청하신 어린이집에 대한 방염성능검사 및 비상재해대비시설 점검 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 점검일: 2018. 8. 21.(화)

나. 점검결과

대 상 명	소 재 지	연 락 처	결 과	비 고
******* *******	*********** (여의도동)	*** ***************	적합

※ 방염관련 선처리대상 물품은 성적서 확인한바 이상없음.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	류인구		검사지도팀장	전봉순		예방과장	전결 08/21 강경철
협조자
시행	예방과-18038	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7083	/전송	02-2637-3119	/	romanee1149@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)