내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018년 하반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 계획 보고(알림)

1. 관련근거

가.「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」제5조 및 제6조

나. 안전지원과-1398(2018.1.19.)호「2018년 호흡보호장비 안전관리 계획」

다. 안전지원과-16340(2018.8.10.)호「2018년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 안내」

2. 우리서에서 사용중인 호흡용 공기충전기에 대한 2018년도 하반기 공기품질(공기성분)검사를 위하여 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 건    명 : 2018년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사

나. 검사수량 : 2대(붙임 참조)

다. 소요금액 :*********************

*****************************

라. 검사내용 : 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

마. 예산과목 : 소방화재안전보조보급 및 유지관리 /사무관리비

바. 검사기관 : 한국소방산업기술원(KFI),최웅길

- 경기도 용인시 처인구 지삼로 311(☎031-298-2949, 담당 류충현)

사. 납품기한 : 포집용기 수거일로부터 30일

아. 수수료납부 : 검사 시행 전 계좌 이체

*************************************

3. 행정사항

가. 포집수거일 : 2018.8.28.(화) 09:00

나. 포집용기 집결장소 : 현장대응단 집결 후 강동소방서 10:00한 제출 예정

다. 해당부서에서는 공기충전기를 시험 가동실시 약30후 약 100 bar충전 및 공기충전기 샘플링 기록표를 작성 제출하시기 바랍니다.

붙임  1. 한국소방산업기술원 공기질분석 안내문서 각1부

2. 산출기초조서서 1부

3. 견적서 1부

4. 통장사본 1부

5. 사업자등록증 1부

6. 공기충전기 샘플링 기록표 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,종합운동장119안전센터장
담당자	박병철		장비회계팀장	고석봉		소방행정과장	08/22 이미자
협조자
시행	소방행정과-13155	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-403-4119	/전송	02)430-8119	/	king1250@seoul.go.kr	/	부분공개(5)