상수도 공사장 긴급 안전점검

주무관	시설관리과장			결재
최지영	08/22 편병률
협 조

문서번호 :	시설관리과-14677

제19호 태풍 “솔릭” 북상에 따른 상수도 공사장 긴급 안전점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 공 사 명 : 2018년 서초구 관내 상수도공사(연간단가)

□ 점검일시 : 2018. 8. 22.(수)

□ 점 검 자 : 시설 9급 최경철 외 2(공사업체 임종식소장, 감리업체 조영주상무)

□ 공사업체 : ㈜푸르내건설

□ 감리업체 : 건양엔지니어링

□ 점검내용

연번	공사현장(위치)	점검사항	조치사항
1	반포동 746-1번지	8.20(월) 신설83 공사완료	포장복구 완료
2	방배동 907-5번지	8.10(금) 신설89 공사완료	포장복구 완료
3	서초동 1490-23번지	8.17(금) 신설98 공사완료	포장복구 완료

□ 점검사진

반포동 746-1번지(연번1)	방배동 907-5번지(연번2)	서초동 1490-23번지(연번3)