＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	광암아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제목	정수지 벽체 수포 보수 요청 [광암정수지 내부 방수․방식공사(#9)]

1. 정수시설과–6681(2018. 8. 14.)호와 관련입니다.

2. 귀 사업소에서 시행한「광암정수지 내부 방수․방식공사(#9)」관련 일부 벽체에서 발생한 수포는 차기 항 청소시 반드시 보수하고 결과 보고 바랍니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	라승보		생산관리과장	한희선		생산부장	08/22 유성종
협조자
시행	생산관리과-9139	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1494	/전송	3146-1529	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개